Електронен масажор и електростимулацията

Във физиотерапията се прилагат разнообразни методи и техники, за да се постигне възстановяване на двигателната активност и физическото здраве като цяло. За тази цел се използва се влиянието на водата, топлината, звука, светлината и електричеството.

Електростимулацията е метод на физиотерапията, признат от медицината по цял свят. Той използва слаб електрически ток, за да предизвика съкращаването на даден мускул или на група мускули.

Принципа е много прост и се основава на процесите, които нормално протичат в човешкото тяло - когато човек реши да свие даден мускул, мозъкът му изпраща сигнал под формата на електрически ток до нервите, инервиращи съответния мускул, а той реагира със съкращаване на мускулните влакна. При електростимулацията, възбуждането възниква директно върху двигателния нерв, с помощта на напълно контролирани електрически импулси, за да се гарантира ефективност, безопасност и комфорт при употреба. В действителност, мускулите не могат "да направят" разлика между доброволно свиване (предизвикано от мозъка) и електрически индуциранoто свиване.

Много изследвания показват, че редовното извършване на електростимулация подпомага адаптирането на мускулните клетки, кръвоносните съдове и нервите.

Чрез поставянето на електроди на различни места върху кожата, физиотерапевта може да въздейства на конкретни мускулни влакна. Силата на тока може да се контролира, с което се постига по-силно или по-леко съкращаване на мускулите. Времетраенето на процедурата е различно и се определя спрямо физическото състояние на пациента и степента на увреждане.

Важно е да се отбележи, че наред със свиването на мускула, се увеличава и притока на кръв към областта, а това значително подпомага лечението. Значителното повишаване на притока на кръв, намалява болките в мускулите. Намалява се също мускулното напрежение чрез релаксиращ ефект върху мускулните влакна. Увеличава се производството на ендорфини и енкефалини (естествени субстанции с аналгетични свойства), което редуцира болката.

Електростимулация - приложение

Метода се използва за лечение и контрол на редица състояния, като:

възстановяване на парализирани мускули;

при различни двигателни нарушения;

при инконтиненция на урина;

при фекална инконтиненция;

редуциране появата на декубитални рани;

за ускоряване на сърдечната функция;

за подобряване състоянието на белите дробове;

подобряване силата на кръвообращението;

за контрол и облекчаване на болката (с което се избягват страничните ефекти на аналгетиците);

предотвратяване на мускулна атрофия;

за обезболяване на раждането;

при травми на гръбначния стълб;

при пациенти със сколиоза;

за подпомагане възстановяването след хирургични интервенции;

изграждане на мускулна маса;

при спортисти - за възстановяване след тренировка.

Електростимулацията се предпочита и прилага от много спортисти (дори на олимпийско ниво), които с нейна помощ постигат контрол на телесното си тегло, стягане на мускулите и дори натрупване на мускулна маса.

Електростимулацията прави тренировката много по-интензивна. Освен това, чрез нея тялото се предпазва от контузии и травми, които може да възникнат при правене на стандартни коремни преси, клекове и други упражнения. Предпазват се ставите и сухожилията, както и самия мускул.

Предимство е също изграждането на релеф, стягането на кожата, горенето на подкожна мазнина.

Електростимулация - противопоказания

Електростимулацията не е препоръчителна при:

пациенти с тежка спастичност;

епилепсия;

с множество контрактури;

остеопороза;

алергия към съставките на контактния гел;

наличие на имплантирани устройства, като пейсмейкъри и дефибрилатори;

стимулиране на гръдната област на хора със сърдечна аритмия;

стимулиране на коремната област при бременни жени;

стимулиране на долната част на краката, в случай на венозна тромбоза или тежка артериална обструкция (исхемия);

стимулиране на коремната област при коремни или ингвинална херния.

Електростимулация - странични ефекти

С напредването на технологиите и усъвършенстването на апаратурата, страничните ефекти са сведени до минимум. Те се състоят главно в:

силно изтръпване в областта на приложение;

зачервяване на кожата;

изгаряне на кожата и дразнене.

Интерес представлява също използването на електростимулацията с козметични цели - тонизиране мускулите на лицето, микро-лифтинг, подхранване и подобряване състоянието на кожата (йонофореза), изграждане на бръчките, лечение на акне, разграждане на целулита, заличаване на стрии и белези.